## Slide 1: Clearsynth BIC
Full Scale
Zoomed scale
Rt [C] mg/mL Area Area %
Impurity 1 9.639 0.0000 9801 0.077
BIC 10.390 0.9100 12355612 97.453
Impurity 2 12.084 0.0000 313166 2.470
Total 0.9100 12678579 100.000

## Slide 2: Clearsynth BIC Calibration
Level Conc. Area1
1 0.1198 784365
2 0.2375 2547904
3 0.3563 3861474
4 0.4751 6520380
5 0.7126 10215369
6 0.8313 12500197
7 0.9501 12355612
Y = aX + b
a = 1.45090e+007
b = -847623
R^2 = 0.9871349
R = 0.9935466
RSS = 1.313701e+012
External Standard
Calib Curve:Linear
Zero:Not Forced
Weight:None
Mean RF : 1.152952e+007
RF SD : 2.856879e+006
RF %RSD : 24.778820
Date Processed : 7/31/2023 11:05:57 AM

## Slide 3: TRC BIC
Full Scale
Zoomed scale
Rt [C] mg/mL Area Area %
Impurity 1 9.627 0.0000 12041 0.097
Impurity 3 9.974 0.0000 19843 0.159
BIC 10.380 0.8956 12042299 96.717
Impurity 2 12.078 0.0000 376838 3.027
Total 12451021 100.000